Уважаемые господа!

Для индивидуального подбора холодильного оборудования Вам необходимо заполнить опросный лист.

Информация о Заказчике

1. Организация: _____________________________________________________________________________________________

2. Адрес ___________________________________________________________________________________________________

3. Тел./факс: ________________________________________________________________________________________________

4. Ф. И. О. ответственного лица: _______________________________________________________________________________

Характеристика камеры

5. Расположение камеры (отдельно стоящая или встроенная): ______________________________________________________

6. Наружный габарит камеры (размер помещения если встраиваемая) (Д×Ш×В), м:____________________________________

7. Характеристика стены

– теплоизоляция (пенопласт, ППУ, т.п.) и её толщина, мм: _________________________________________________________

– наружная температура (окружающей среды), °С: _______________________________________________________________

8. Характеристика потолка

– теплоизоляция (пенопласт, ППУ, т.п.) и её толщина, мм: _________________________________________________________

– наружная температура (окружающей среды), °С ________________________________________________________________

9. Характеристика пола

– теплоизоляция (пенопласт, ППУ, т.п.) и её толщина, мм: _________________________________________________________

– наружная температура (окружающей среды), °С : _______________________________________________________________

10. Размеры дверного проема камеры (в свету), м: ________________________________________________________________

Характеристика продукта

11. Тип продукта: ___________________________________________________________________________________________

12. Общая масса хранимого продукта (100 — 450 кг/м3), кг: _______________________________________________________

13. Максимальная одноразовая загрузка продукта, кг: _____________________________________________________________

14. Грузооборот, кг/сут.: ______________________________________________________________________________________

15. Температура загружаемого продукта, °С: ____________________________________________________________________

16. Температура конечная, °С: _________________________________________________________________________________

17. Температура в камере, °С: _________________________________________________________________________________

18. Вид упаковки:____________________________________________________________________________________________

19. Высота штабелирования товара, м:__________________________________________________________________________

Характеристика процесса

20. Назначение (охлаждение, заморозка, хранение): _______________________________________________________________

21. Время холодильной обработки продукта, час. (для хранения 24 часа): ____________________________________________

Дополнительные условия

22. Количество и продолжительность посещений камеры в сутки:___________________________________________________

23. Число рабочих в (цех) камере: ______________________________________________________________________________

24. Наличие тамбура (да, нет); и его размеры, м: __________________________________________________________________

25. Наличие завесы на двери (да, нет) и её тип: ___________________________________________________________________

26. Комплектация доп. оборудованием (стеллажи, подтоварники, вешала и т. д.): ______________________________________

27. Наличие помещения для машинного отделения и его размеры, м: ________________________________________________

28. Наличие вентиляции машинного отделения и её мощность, м³/час: _______________________________________________

29. Сроки поставки оборудования (±10 дней): ____________________________________________________________________

Примечание: если возможно, изобразите схему/план помещения.

Дата заполнения ______________ Подпись ______________ М.П.

Заполненный опросный лист просьба сбросить по факсу (061) 769-45-46 или на info@holod-market.com

# Text boxes

ООО «ХОЛОД-МАРКЕТ», г. Запорожье, ул. Карпенко Карого, 47

тел. (050) 341-79-45, т/ф. (061) 769-45-46; e-mail: info@holod-market.com

ЕГРПОУ 35064513 ИНН 350645108298; № св 100036493